Зарегистрирована

____________________________________________

(Наименование    территориального     отдела

(отделения, инспекции)          структурного

подразделения   территориального органа  МЧС

России - органа,  специально уполномоченного

решать   задачи гражданской обороны и задачи

по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций  по  субъекту Российской Федерации,

в   сферу ведения   которого  входят вопросы

организации и осуществления государственного

пожарного надзора)

"__" _______________ 20__ г.

Регистрационный N _____________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении   Детский сад № ХХХ_______________________________

_____________________________________ ________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица ________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________________________

Место нахождения объекта защиты ____________________________________________________________

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и

объекта защиты _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) Расчет значений пожарного риска не производился. |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Ущерб имуществу третьих лиц в результате пожара не будет нанесен. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, которые выполнены на объекте защиты (по факту): - на объекте выполняются пункты СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в части обеспечения нормативных противопожарных расстояний до соседних зданий и сооружений; - на объекте выполняются пункты СНиП 2.07.01-89*, касающиеся необходимости устройства подъездов и проездов для пожарной техники; - на объекте выполняются пункты СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в части обеспечения объекта наружным противопожарным водоснабжением (в радиусе 200 метров имеется два пожарных гидранта установленных на городских водопроводных сетях); - на объекте выполняются пункты СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в части оборудования здания детского сада внутренним противопожарным водопроводом; - на объекте выполняются пункты НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», в части оборудования здания детского сада системой автоматической пожарной сигнализации; - на объекте выполняются пункты НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», в части оборудования здания детского сада системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - на объекте выполняются пункты СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», в части оборудования здания детского сада аварийным эвакуационным освещением; - на объекте выполняются пункты СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в части обеспечения необходимой степени огнестойкости здания детского сада; - на объекте выполняются пункты СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» в части обеспечения безопасной эвакуации людей из здания детского сада (эвакуационные выходы по количеству и размерам, пути эвакуации по размерам, протяженности, отделке, освещенности выполнены в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*); - на объекте выполняются пункты СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89*, в части ограничение распространения пожара путем установки противопожарных сертифицированных дверей в проемах технических и пожароопасных помещений; - на объекте выполняются пункты СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в части оборудования здания детского сада вентиляционной и противодымной системой; - на объекте выполняются пункты ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», в части обеспечения здания детского сада первичными средствами пожаротушения; - на объекте выполняются пункты ППБ 01-03, в части выполнения на объекте организационных мероприятий, а также мероприятий по обеспечению противопожарного режима; - на объекте выполняются пункты нормативных документов по электроэнергетике (ПУЭ, ПТЭЭП), в части содержания электропроводки и электрооборудования в рабочем состоянии. Мероприятия, которые будут выполняться в процессе эксплуатации объекта защиты (допускается использовать предписания органов ГПН, например): - производится замена покрытия пола на 1-м и 2-м этажах материалом с показателями пожарной опасности не более В2,Т2,Д3,РП2; -производится установка противопожарных сертифицированных дверей в технических и пожароопасных помещениях в соответствии с СНиП 21-01-97*. |

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                                                                            ________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                                                       (Подпись)

М.П.

"__" __________________ 20__ г.